## Лист1
Ориентировочная потребность в электротехническом оборудовании rомпаний Холдинга ОАО РАО "ЕЭС России" (включая ОГК, ТГК, ГидроОГК, генерирующие компании, не вошедшие в ОГК/ТГК, а также ФСК, МСК и МРСК) для технического перевооружения и нового строительства на 2007-2011 гг.
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  | Общая потребность 2007-2011 гг.
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Генераторы | шт. | 24 | 66 | 112 | 50 | 51 | 303
Трансформаторы:
| Трансформаторы силовые | МВА | 24930 | 44934 | 47608 | 58245 | 42049 | 217766
|  | шт | 1802 | 2006 | 2257 | 2287 | 1995 | 10347
| ТСН | МВА | 4290 | 6805 | 15696 | 4535 | 1221 | 32547
|  | шт | 159 | 267 | 268 | 338 | 122 | 1154
| Электродвигатели (6 кВ) | шт. | 1024 | 1240 | 2660 | 2362 | 0 | 7286
| Шунтирующие реаторы | Мвар | 500 | 646 | 669 | 389 | 1114 | 3318
|  | шт | 21 | 28 | 21 | 34 | 33 | 137
Выключатели:
| 500 кВ | компл. | 31 | 55 | 89 | 42 | 32 | 249
| 330 кВ |  | 36 | 19 | 0 | 57 | 3 | 115
| 220 кВ |  | 1216 | 1687 | 1784 | 1410 | 1433 | 7530
| 150 кВ |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 110 кВ |  | 606 | 1400 | 1212 | 1440 | 897 | 5555
| 35 кВ |  | 581 | 889 | 817 | 781 | 741 | 3809
| 25,3 кВ |  | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14
| 20 кВ |  | 76 | 13 | 35 | 40 | 0 | 164
| 15,75 кВ |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10
| 10 кВ |  | 1837 | 2947 | 2950 | 3710 | 2165 | 13609
| 6 кВ |  | 480 | 971 | 1422 | 730 | 0 | 3603
| 3,15 кВ |  | 10 | 8 | 3 | 6 | 0 | 27
Разъединители:
| 500 кВ | компл. | 106 | 258 | 119 | 177 | 102 | 762
| 330 кВ |  | 184 | 80 | 105 | 156 | 0 | 525
| 220 кВ |  | 333 | 1611 | 2190 | 1474 | 1631 | 7239
| 150 кВ |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 110 кВ |  | 1025 | 2096 | 1567 | 2303 | 1625 | 8616
| 72,5 кВ |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15
| 35 кВ |  | 332 | 420 | 625 | 861 | 524 | 2762
| 20 кВ |  | 2 | 2 | 26 | 8 | 0 | 38
| 15,75 кВ |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6
| 13,8 кВ |  | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11
| 10 кВ |  | 10918 | 12258 | 12984 | 14120 | 15219 | 65499
| 6 кВ |  | 0 | 209 | 1 | 113 | 0 | 323
| 3,15 кВ |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
ТН:
| 500 кВ | шт. | 53 | 97 | 71 | 102 | 78 | 401
| 330 кВ |  | 66 | 58 | 12 | 169 | 0 | 305
| 220 кВ |  | 252 | 485 | 493 | 474 | 375 | 2079
| 150 кВ |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30
| 110 кВ |  | 918 | 1318 | 1113 | 1234 | 1034 | 5617
| 35 кВ |  | 558 | 629 | 733 | 778 | 779 | 3477
| 20 кВ |  | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 46
| 18 кВ |  | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 27
| 15.75 |  | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | 35
| 13.8 |  | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 24
| 10 кВ |  | 2479 | 2918 | 3113 | 3500 | 3415 | 15425
| 6 кВ |  | 118 | 337 | 267 | 446 | 0 | 1168
| 3,15 кВ |  | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 26
ТТ:
| 500 кВ | шт. | 66 | 130 | 71 | 174 | 178 | 619
| 330 кВ |  | 90 | 61 | 1 | 49 | 1 | 202
| 220 кВ |  | 713 | 1347 | 1325 | 984 | 109 | 4478
| 150 кВ |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39
| 110 кВ |  | 1377 | 2236 | 2054 | 2081 | 1570 | 9318
| 35 кВ |  | 642 | 789 | 944 | 951 | 962 | 4288
| 20 кВ |  | 112 | 100 | 157 | 142 | 0 | 511
| 15,75 кВ |  | 0 | 22 | 0 | 159 | 0 | 181
| 13,8 кВ |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18
| 10 кВ |  | 11171 | 13572 | 14185 | 14581 | 15367 | 68876
| 6 кВ |  | 226 | 242 | 989 | 91 | 0 | 1548
| 0,66 кВ |  | 2255 | 2392 | 2303 | 4542 | 0 | 11492
Шинные опоры:
| 500 кВ | шт. | 102 | 169 | 78 | 77 | 21 | 447
| 330 кВ |  | 660 | 109 | 0 | 115 | 0 | 884
| 220 кВ |  | 625 | 2515 | 3368 | 4444 | 2486 | 13438
| 110 кВ |  | 750 | 2014 | 1865 | 1794 | 1384 | 7807
| 35 кВ |  | 18 | 18 | 38 | 21 | 21 | 116
| 10 кВ |  | 0 | 27 | 9 | 0 | 18 | 54
ОПН:
| 500 кВ | шт. | 38 | 51 | 25 | 57 | 54 | 225
| 330 кВ |  | 49 | 30 | 0 | 46 | 0 | 125
| 220 кВ |  | 245 | 643 | 905 | 643 | 806 | 3242
| 110 кВ |  | 1652 | 2203 | 2307 | 2492 | 2626 | 11280
| 35 кВ |  | 2101 | 2357 | 2655 | 2901 | 3110 | 13124
| 10 кВ |  | 33637 | 42219 | 45830 | 81220 | 134884 | 337790
| КРУ: | [6 empty] | 0
| КРУЭ ПС 110-750 кВ МСК | яч. | 145 | 289 | 158 | 119 | 411 | 1122
| КРУЭ ПС 220 кВ |  | 120 | 127 | 57 | 56 | 64 | 424
| КРУЭ ПС 110 кВ |  | 130 | 125 | 149 | 190 | 106 | 700
| КРУЭ ПС 35 кВ |  | 0 | 27 | 29 | 8 | 3 | 67
| КРУЭ ПС 10 кВ |  | 139 | 231 | 310 | 361 | 284 | 1325
| Ячейки КРУ 6-10 кВ |  | 1214 | 1656 | 2570 | 2316 | 1081 | 8837
| КРУБ110 кВ |  | 43 | 40 | 45 | 60 | 0 | 188
| КТПБ |  | 24 | 36 | 42 | 47 | 0 | 149
Кабель (высоковольтный):
| 750-220 кВ | км | 63 | 43 | 135 | 85 | 34 | 360
| 110 кВ |  | 584 | 1131 | 762 | 206 | 125 | 2808
| 6-35 кВ |  | 984 | 1726 | 1360 | 933 | 333 | 5336
Кабель и провод:
| Провод | км | 27182 | 35402 | 40570 | 32185 | 27471 | 162810
| Грозотрос | км | 2747 | 3710 | 3597 | 2634 | 3498 | 16186
| Грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем | км | 2195 | 1505 | 1486 | 1353 | 1158 | 7697
| Самонесущий волокнно-оптический кабель | км | 871 | 1638 | 1622 | 1095 | 1181 | 6407
Системы РЗА:
| МП РЗА генераторов, выключателей, блоков генератор-трансформатор, АТ, систем шин,КЛ и ВЛ и др. | шкаф(компл) | 120 | 118 | 1270 | 1230 | 0 | 2738
| МП РЗА АТ (Т) | шкаф(компл) | 1599 | 2091 | 2274 | 2203 | 2630 | 10797
| МП РЗА ВЛ | шкаф(компл) | 1488 | 2144 | 2675 | 2727 | 2316 | 11350
| МП РЗА шин (ДЗШ) | шкаф(компл) | 283 | 430 | 472 | 316 | 418 | 1919
| МП РЗА шунт. реакторов | шкаф(компл) | 36 | 89 | 77 | 114 | 122 | 438
| МП ОМП | шт. | 272 | 483 | 1039 | 395 | 803 | 2992
Пожаротушение:
| Автоматика пуска пожаротушения АТ, ШР | шкаф(компл) | 273 | 337 | 373 | 268 | 342 | 1593
| МП ПА | шкаф(компл) | 317 | 378 | 387 | 277 | 325 | 1684
| Комплекс АСУ ТП | [6 empty] | 0
| Системы АСУ ТП и диагностики состояния оборудования | компл. | 75 | 75 | 220 | 102 | 0 | 472
| Комплекс АСУ ТП ПС | компл. | 1880 | 2716 | 3287 | 1029 | 819 | 9731
| Микропроцессорный комплекс ТМ | компл. | 805 | 1644 | 1380 | 819 | 489 | 5137
| Комплекс АИИС КУЭ | [6 empty] | 0
| Комплекс АИИС КУЭ объектов генерации | компл. | 20 | 862 | 38 | 32 | 0 | 952
| Комплекс АИИС КУЭ ПС, МСК, ПМЭС,МЭС, ФСК ЕЭС | компл. | 223 | 293 | 634 | 522 | 760 | 2432
| Комлекс систем связи: | [6 empty] | 0
| 1. Оборудование систем ВЧ-связи | шкаф(компл) | 155 | 217 | 232 | 155 | 317 | 1076
| 1.1. Каналообразующая аппаратура связи | шкаф(компл) | 177 | 454 | 624 | 445 | 403 | 2103
| 1.2.ВЧ пост для ДФЗ | шкаф(компл) | 268 | 496 | 710 | 569 | 526 | 2569
| 1.3. Аппаратура передачи команд РЗ и ПА | шкаф(компл) | 47 | 260 | 297 | 173 | 142 | 919
| 1.3. Оборудование обработки и присоединения ВЧ связи: | шкаф(компл) | 106 | 174 | 322 | 206 | 178 | 986
| 1.3.1. ВЧ заградитель | фаза | 728 | 1032 | 1584 | 934 | 1302 | 5580
| 1.3.2. Конденсатор связи | фаза | 454 | 768 | 1331 | 651 | 1108 | 4312
| 1.3.3. Фильтр присоединения | шт. | 440 | 503 | 1226 | 548 | 876 | 3593
| 2. Внуриобъектная связь: | компл. | 215 | 1057 | 181 | 72 | 280 | 1805
| Модули АТС | компл | 2 | 4 | 4 | 18 | 0 | 28
| УАТС и комплекты расширения , существующих УАТС | компл | 20 | 40 | 100 | 130 | 0 | 290
| 2.1. УПАТС | шт. | 68 | 110 | 198 | 109 | 248 | 733
| 2.2. Регистратор записи диспетчерских преговоров | шт. | 93 | 174 | 268 | 149 | 155 | 839
| 2.2. Система громговорящей и радиопоисковой связи | шт. | 86 | 170 | 212 | 218 | 120 | 806
| 3. Оборудование систем передачи по ВОЛС | шкаф(компл) | 127 | 174 | 239 | 176 | 220 | 936